## TIPO 1 - 220V_BLOCOS
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
Obra: Proinfância - Tipo 1- opção 220V com blocos - CDI GASPAR MIRIM
Data de preço: janeiro/2017 com desoneração
Unidade federativa: | [6 empty] | BDI : | 26.85 | 0.2685
Planilha Orçamentária
Edificação principal do Proinfância 1
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QTDE | UNITÁRIO (R$) | UNITÁRIO C/ BDI(R$) | VALOR (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 74209/1 | SINAPI | Placa da obra em chapa de aço galvanizado, Padrão Governo Federal | m² | 10 | 314.24 | 398.6134 | 3986.1344
1.2 | 74220/1 | SINAPI | Tapume de chapa de madeira compensada, espessura 6mm (40x2,20m) | m² | 88 | 47.14 | 59.7971 | 5262.1439
1.3 | 9540 | SINAPI | Entrada de energia elétrica aérea monofásica 50A com poste de concreto; inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento | un | 1 | 1186.56 | 1505.1514 | 1505.1514
1.4 | 43240 | DEINFRA | Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de obra | un | 1 | 2355.79 | 2988.3196 | 2988.3196
1.5 | 42570 | DEINFRA | Instalação provisória de água | un | 1 | 909.81 | 1154.094 | 1154.094
1.6 | 73658 | SINAPI | Instalações provisórias de esgoto | un | 1 | 481.56 | 610.8589 | 610.8589
1.7 | 93212 | SINAPI | Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra, inclusive instalação e aparelhos | m² | 2.52 | 533.41 | 676.6306 | 1705.1091
1.8 | 93207 | SINAPI | Barracão para escritório de obra porte pequeno s=20,00m² | m² | 20 | 455.1 | 577.2944 | 11545.887
1.9 | 93584 | SINAPI | Barracão provisório para deposito | m² | 20 | 315.2 | 399.8312 | 7996.624
1.10 | 74077/3 | SINAPI | Locação da obra com topografia, locação de estacas e nivelamendo da edificação (execução de gabarito) | m² | 1514.3 | 4.88 | 6.1903 | 9373.941
1.11 | 73859/2 | SINAPI | Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal | m² | 2400 | 1.14 | 1.4461 | 3470.616
[6 empty] | Subtotal |  | 49598.8792
2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES
2.1 |  |  | EDIFICAÇÃO
2.1.1 | 93382 | SINAPI | Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames) | m³ | 194.06 | 21 | 26.6385 | 5169.4673
2.1.2 | 93358 | SINAPI | Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=2,0 m | m³ | 255.97 | 56.57 | 71.759 | 18368.1627
2.1.3 | 94098 | SINAPI | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 141.92 | 5.08 | 6.444 | 914.5296
2.1.4 | 96995 | SINAPI | Reaterro apiloado de vala com material da obra | m³ | 159.82 | 34.29 | 43.4969 | 6951.669
2.2 |  |  | MURETA E ABRIGO GÁS
2.2.1 | 93358 | SINAPI | Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=2,0 m | m³ | 10.76 | 56.57 | 71.759 | 772.1273
2.2.2 | 94098 | SINAPI | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 14.54 | 5.08 | 6.444 | 93.6955
2.2.3 | 96995 | SINAPI | Reaterro apiloado de vala com material da obra | m³ | 9.01 | 34.29 | 43.4969 | 391.9068
2.3 |  |  | CASTELO D'ÁGUA
2.3.1 | 93358 | SINAPI | Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=2,0 m | m³ | 9.6 | 56.57 | 71.759 | 688.8868
2.3.2 | 94098 | SINAPI | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 12.96 | 5.08 | 6.444 | 83.514
2.3.3 | 96995 | SINAPI | Reaterro apiloado de vala com material da obra | m³ | 1.82 | 34.29 | 43.4969 | 79.1643
[6 empty] | Subtotal |  | 33513.1233
3 |  |  | FUNDAÇÕES
3.1 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS
3.1.1 | C10.24.15.05.015 | IPPUJ | Estaca seção 18x18 cm pré-moldada de concreto armado, cravada, carga de 25t a 30t | m | 1682 | 58.92 | 74.74 | 125712.7136
3.1.2 | 95241 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm | m² | 42.29 | 19.63 | 24.9007 | 1053.0487
3.1.3 | 92269 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 202.74 | 70.15 | 88.9853 | 18040.8747
3.1.4 | 92919 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8,0 A 25,4mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 1337 | 6.25 | 7.9281 | 10599.9031
3.1.5 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 56.8 | 10.4 | 13.1924 | 749.3283
3.1.6 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 17.64 | 341.04 | 432.6092 | 7631.227
3.1.7 | 96555 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 30MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 2.9 | 405.12 | 513.8947 | 1490.2947
3.2 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES
3.2.1 | 92260 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 861.25 | 58.58 | 74.3087 | 63998.3937
3.2.2 | 92921 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8,0 A 25,4mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 9171.1 | 6.25 | 7.9281 | 72709.6272
3.2.3 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 4.92 | 341.04 | 432.6092 | 2128.4375
3.2.4 | 96555 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 30MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 47.45 | 405.12 | 513.8947 | 24384.3045
3.2 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - LAJE PISO
3.2.1 | 92267 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 788.81 | 29.98 | 38.0296 | 29998.1524
3.2.2 | 92921 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8,0 A 25,4mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 9645.8 | 6.25 | 7.9281 | 76473.1081
3.2.3 | 96555 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 30MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 120.32 | 405.12 | 513.8947 | 61831.8127
3.2.4 | 74141/002 | SINAPI | Laje Pré-moldade beta 12 para 500 kg/m², vão 4m, incluso vigotes, blocos ceramicos e concretagem capa 3cm, concreto 15MPa, incluso escoramento, material e mão de obra | m² | 824.69 | 72.57 | 92.055 | 75916.8751
3.3 |  |  | FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA
3.3.1 | C10.24.15.05.015 | IPPUJ | Estaca seção 18x18 cm pré-moldada de concreto armado, cravada, carga de 25t a 30t | m | 130.5 | 58.92 | 74.74 | 9753.5726
3.3.2 | 95241 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm | m² | 12.96 | 19.63 | 24.9007 | 322.7125
3.3.3 | 92260 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 8.64 | 58.58 | 74.3087 | 642.0274
3.3.4 | 92919 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 238.29 | 7.02 | 8.9049 | 2121.9415
3.3.5 | 92921 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 199.34 | 6.24 | 7.9154 | 1577.8638
3.3.6 | 92924 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 25mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 18.49 | 5.73 | 7.2685 | 134.3947
3.3.7 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 4,2mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 23.54 | 10.4 | 13.1924 | 310.5491
3.3.8 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 7.8 | 341.04 | 432.6092 | 3374.3521
3.4 |  |  | ABRIGO DE GÁS - BLOCOS
3.4.1 | 90883 | SINAPI | Estaca Ø 30cm escavada manualmente fck= 15MPa, sem armação | m | 21 | 62.56 | 79.3574 | 1666.5046
3.4.2 | 95241 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm | m² | 1.5 | 19.63 | 24.9007 | 37.351
3.4.3 | 92260 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 6 | 58.58 | 74.3087 | 445.8524
3.4.4 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 12.23 | 10.4 | 13.1924 | 161.3431
3.4.6 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 0.75 | 341.04 | 432.6092 | 324.4569
3.5 |  |  | MURETA E ABRIGO DE GÁS - VIGAS BALDRAME
3.5.1 | 95241 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm | m² | 11.45 | 19.63 | 24.9007 | 285.1125
3.5.2 | 92260 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 36.64 | 58.58 | 74.3087 | 2722.6719
3.5.3 | 92917 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 78.87 | 6.25 | 7.9281 | 625.2912
3.5.4 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 8.43 | 10.4 | 13.1924 | 111.2119
3.5.5 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 3.44 | 341.04 | 432.6092 | 1488.1758
[6 empty] | Subtotal |  | 598823.4861
4 |  |  | SUPERESTRUTURA
4.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - PILARES
4.1.1 | 92269 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento | m² | 468.33 | 70.15 | 88.9853 | 41674.4738
4.1.2 | 92919 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 1160.01 | 7.02 | 8.9049 | 10329.7382
4.1.3 | 92921 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 604.15 | 6.25 | 7.9281 | 4789.7767
4.1.4 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 640.24 | 10.4 | 13.1924 | 8446.3022
4.1.5 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 25.7 | 341.04 | 432.6092 | 11118.0575
4.2 |  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS
4.2.1 | 92269 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento | m² | 595.11 | 70.15 | 88.9853 | 52956.027
4.2.2 | 92917 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 1058.64 | 8.67 | 10.9979 | 11642.8116
4.2.3 | 92919 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 62.37 | 7.02 | 8.9049 | 555.3967
4.2.4 | 92921 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 7.16 | 6.25 | 7.9281 | 56.7654
4.2.5 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 568.99 | 10.4 | 13.1924 | 7506.3437
4.2.6 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 40.15 | 341.04 | 432.6092 | 17369.261
4.3 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA VERGAS
4.3.1 | 93183 | SINAPI | Verga e contraverga pré-moldada fck= 20MPa, seção 10x10cm | m | 216.6 | 28.36 | 35.9747 | 7792.1114
4.4 |  |  | CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES
4.4.1 | 92269 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento | m² | 14.54 | 70.15 | 88.9853 | 1293.8459
4.4.2 | 92917 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 36.2 | 6.25 | 7.9281 | 286.9981
4.4.3 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 7.85 | 10.4 | 13.1924 | 103.5603
4.4.4 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 0.62 | 341.04 | 432.6092 | 268.2177
4.5 |  |  | CONCRETO ARMADO -CASA DE GÁS - PILARES, VIGAS E LAJE
4.5.1 | 92269 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento | m² | 21.17 | 70.15 | 88.9853 | 1883.8183
4.5.2 | 92916 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 18.52 | 9 | 11.4165 | 211.4336
4.5.3 | 92917 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 19.5 | 8.67 | 10.9979 | 214.459
4.5.4 | 92919 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 29.17 | 7.02 | 8.9049 | 259.7551
4.5.5 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 25.77 | 10.4 | 13.1924 | 339.9681
4.5.6 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 1.39 | 341.04 | 432.6092 | 601.3268
[6 empty] | Subtotal |  | 179700.4481
5 |  |  | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL
5.1 |  |  | ELEMENTOS VAZADOS
5.1.1 | 73937/1 | SINAPI | Cobogó de concreto (elemento vazado) - (6x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia) | m² | 6.1 | 124.83 | 158.3469 | 965.9158
5.2 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
5.2.1 | 87489 | SINAPI | Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede interna | m² | 1015.65 | 37.56 | 47.6449 | 48390.5021
5.2.2 | 87519 | SINAPI | Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para sóculos | m² | 16.86 | 59.91 | 75.9958 | 1281.2898
5.2.3 | 87491 | SINAPI | Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos dimensões nominais: 14x19x39; assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede externa | m² | 710.21 | 51.63 | 65.4927 | 46513.5385
5.2.4 | 72132 | SINAPI | Alvenaria em tijolos maciços 5x10x20 cm (espessura 10cm), acentamento com argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 13.02 | 60.26 | 76.4398 | 995.2463
5.2.5 | 93202 | SINAPI | Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço1:6 (cimento e areia) | m | 536.28 | 17.04 | 21.6152 | 11591.8209
5.2.6 | 79627 | SINAPI | Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4 | m² | 15.72 | 457.29 | 580.0724 | 9118.7376
5.2.7 | 96358 | SINAPI | Fechamento de shafts em gesso acartonado | m² | 7.2 | 71.9 | 91.2052 | 656.6771
5.3 |  |  | ALVENARIA DA MURETA
5.3.1 | 87491 | SINAPI | Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos dimensões nominais: 14x19x39; assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 41.77 | 51.63 | 65.4927 | 2735.6282
[6 empty] | Subtotal |  | 122249.3563
6 |  |  | ESQUADRIAS
6.1 |  |  | PORTAS DE MADEIRA
6.1.1 | 90842 | SINAPI | Porta de Madeira - PM1 - 70x210, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias | un | 10 | 625.22 | 793.0916 | 7930.9157
6.1.2 |  | CPU | Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com veneziana, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias | un | 5 | 951.08 | 1206.445 | 6032.2249
6.1.3 | 90843 | SINAPI | Porta de Madeira - PM3 - 80x210, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias | un | 6 | 651.55 | 826.4912 | 4958.947
6.1.4 | 90843 | SINAPI | Porta de Madeira - PM4 - 80x210, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias | un | 4 | 651.55 | 826.4912 | 3305.9647
6.1.5 | 90843 | SINAPI | Porta de Madeira - PM5 - 80x210, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias | un | 10 | 651.55 | 826.4912 | 8264.9117
6.1.6 | 39482 | SINAPI | Porta de compesando de madeira - PM6 - 60x100, folha lisa revestida com laminado melamínico, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 8 | 263.88 | 334.7318 | 2677.8542
6.2 |  |  | FERRAGENS E ACESSÓRIOS
6.2.1 | 74046/2 | SINAPI | Fechadura de embutir completa, tipo tarjeta livre-ocupado | un | 8 | 32.93 | 41.7717 | 334.1736
6.2.2 | I10.15.10.15.015 | IPPUJ | Peças de apoio para deficientes em aço inox, 60cm reta NBR9050 JACKWAL nas portas PM3 e PM5 | un | 8.4 | 282.76 | 358.6811 | 3012.9209
6.2.3 | C10.80.05.20.140 | IPPUJ | Chapa metalica (alumínio) 0,90m x 0,4m, e= 1mm para as portas - fornecimento e instalação | un | 19.2 | 73.5 | 93.2347 | 1790.1072
6.3 |  |  | PORTAS EM ALUMÍNIO
6.3.1 |  | CPU | Porta de abrir - PA1 - 100x210CM em chapa de alumínio com veneziana e vidro mini boreal- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro | m² | 2.1 | 919.46 | 1166.335 | 2449.3035
6.3.2 |  | CPU | Porta de abrir - PA2 - 80x210 em chapa de alumínio com veneziana e vidro mini boreal- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro | m² | 1.68 | 874.37 | 1109.1383 | 1863.3524
6.3.3 |  | CPU | Porta de abrir - PA3 - 160x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro | m² | 6.72 | 1398.27 | 1773.7055 | 11919.3009
6.3.4 | 68050 | SINAPI | Porta de correr - PA4 - 450x270 conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 8mm | m² | 143.1 | 635.1 | 805.6244 | 115284.8445
6.3.5 | 68050 | SINAPI | Porta de correr - PA5 - 240x210 - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 8mm | m² | 5.04 | 635.1 | 805.6244 | 4060.3467
6.3.6 | 91341 | SINAPI | Porta de abrir - PA6 - 120x185 - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 4.44 | 752.93 | 955.0917 | 4240.6072
6.3.7 | 91341 | SINAPI | Porta de abrir - PA7 - 160+90x210 - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 5.25 | 752.93 | 955.0917 | 5014.2315
6.4 |  |  | PORTAS DE VIDRO - PV
6.4.1 | 73838/1 | SINAPI | Porta de Vidro temperado - PV1 - 175x230, com ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 1 | 1836.14 | 2329.1436 | 2329.1436
6.4.2 | 73838/1 | SINAPI | Porta de Vidro temperado - PV2 - 175x230, de abir,com ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 1 | 1836.14 | 2329.1436 | 2329.1436
6.4.3 | 72120 | SINAPI | Bandeiras fixas de vidro 175x35 para porta PV2, conforme projeto de esquadria | m² | 3.53 | 232.4 | 294.7994 | 1040.6419
6.5 |  |  | JANELAS DE ALUMÍNIO - JA
6.5.1 | 94559 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-01, 70x125, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina | m² | 1.75 | 458.87 | 582.0766 | 1018.634
6.5.2 | 94559 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-02, 110x145, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina | m² | 1.6 | 458.87 | 582.0766 | 931.3226
6.5.3 | 85010 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-03, 140x115, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa | m² | 3.22 | 426.17 | 540.5966 | 1740.7212
6.5.4 | 94559 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-04, 140x145, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina | m² | 2.03 | 458.87 | 582.0766 | 1181.6155
6.5.5 | 85010 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-05, 200x105, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa | m² | 2.16 | 426.17 | 540.5966 | 1167.6888
6.5.6 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-06, 210x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 2.1 | 581.05 | 737.0619 | 1547.83
6.5.7 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 12.6 | 581.05 | 737.0619 | 9286.9803
6.5.8 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-08, 210x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 6.3 | 581.05 | 737.0619 | 4643.4901
6.5.9 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-09, 210x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 18.9 | 581.05 | 737.0619 | 13930.4704
6.5.10 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-10, 140x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 2.1 | 581.05 | 737.0619 | 1547.83
6.5.11 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-11, 140x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 6.3 | 581.05 | 737.0619 | 4643.4901
6.5.12 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-12, 420x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 8.4 | 581.05 | 737.0619 | 6191.3202
6.5.13 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-13, 420x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 12.6 | 581.05 | 737.0619 | 9286.9803
6.5.14 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-14, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 33.6 | 581.05 | 737.0619 | 24765.2807
6.5.15 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-15, 560x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar -incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 16.8 | 581.05 | 737.0619 | 12382.6403
6.5.16 | 85010 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-16, 160x0,85, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa | m² | 5.44 | 426.17 | 540.5966 | 2940.8457
6.5.17 | 42872 | DEINFRA | Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria | m² | 19.38 | 15.03 | 19.0656 | 369.4905
6.6 |  |  | VIDROS
6.6.1 | 72118 | SINAPI | Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm para janelas | m² | 16.2 | 145.99 | 185.1883 | 3000.0507
6.6.2 | 72118 | SINAPI | Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm para porta PM5 | m² | 2.18 | 145.99 | 185.1883 | 403.7105
6.6.3 | 72120 | SINAPI | Box em vidro temperado incolor, 10mm, com altura de 1,80m | m² | 7.2 | 232.4 | 294.7994 | 2122.5557
6.6.4 | 72120 | SINAPI | Divisória em vidro temperado, jateado, 10mm com porta de correr | m² | 3.57 | 232.4 | 294.7994 | 1052.4339
6.6.5 | 85005 | SINAPI | Espelho cristal esp. 4mm sem moldura de madeira | m² | 16.9 | 234.02 | 296.8544 | 5016.8389
6.7 |  |  | ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO
6.7.1 | I10.99.05.15.341 | IPPUJ | Gradil metalico e tela de aço galvanizado , inclusive pintura - fornecimento e instalação (GR1, GR2, GR3, GR4) | m² | 69.79 | 240.26 | 304.7698 | 21269.885
6.7.2 |  | MERCADO | Portão de abrir em chapa de aço perfurada, inclusive pintura - fornecimento e instalação (PF1 e PF2) | m² | 20.52 | 202.8 | 257.2518 | 5278.8069
6.7.3 |  | MERCADO | Fechamento com chapa de aço perfurada, inclusive perfis metálicos para suporte e pintura - fornecimento e instalação | m² | 164.44 | 204.5 | 259.4083 | 42657.0926
6.7.4 | C10.64.20.25.015 | IPPUJ | Portão em tela quadrangular de 2" de aço galvanizado , inclusive pintura - fornecimento e instalação | m² | 13.5 | 166.8 | 211.5858 | 2856.4083
[6 empty] | Subtotal |  | 370073.349
7 |  |  | SISTEMAS DE COBERTURA
7.1 | 72111 | SINAPI | Estrutura steel frame metalica em tesouras | m² | 1451.75 | 63.8 | 80.9303 | 117490.563
7.2 | 94216 | SINAPI | Telha Sanduiche metalica com preenchimento em PIR | m² | 1402.03 | 102.68 | 130.2496 | 182613.8186
7.3 | 75220 | SINAPI | Cumeeira em perfil ondulado de aço zincado | m | 83.13 | 32.83 | 41.6449 | 3461.9368
7.4 | 94228 | SINAPI | Calha em chapa metalica Nº 22 desenvolvimento de 63 cm | m² | 115.14 | 56.14 | 71.2136 | 8199.5328
7.5 | 94231 | SINAPI | Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 73 cm | m | 139.8 | 30.2 | 38.3087 | 5355.5563
7.6 | 94231 | SINAPI | Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 39 cm | m | 66.15 | 30.2 | 38.3087 | 2534.1205
7.7 | 94231 | SINAPI | Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 32 cm | m | 108.8 | 30.2 | 38.3087 | 4167.9866
7.8 | 71623 | SINAPI | Pingadeira ou chapim em concreto aparente desempenado | m | 266 | 24.85 | 31.5222 | 8384.9119
[6 empty] | Subtotal |  | 332208.4264
8 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO
8.1 | 74106/1 | SINAPI | Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações (vigas baldrames) | m² | 797.7 | 8.68 | 11.0106 | 8783.1397
8.2 | 5968 | SINAPI | Impermeabilização com argamassa e aditivo impermeabilizante e=2cm em áreas molhadas | m² | 211.5 | 35.21 | 44.6639 | 9446.4117
[6 empty] | Subtotal |  | 18229.5513
9 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO
9.1 | 87878 | SINAPI | Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas, platibanda e calhas | m² | 4176.74 | 3.23 | 4.0973 | 17113.1688
9.2 | 87535 | SINAPI | Emboço para paredes internas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm | m² | 2783 | 20.14 | 25.5476 | 71098.943
9.3 | 87792 | SINAPI | Emboço paulista para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm | m² | 1393.74 | 24.5 | 31.0783 | 43315.0002
9.4 | 87543 | SINAPI | Reboco para paredes internas, externas, pórticos, vigas, traço 1:4,5 - espessura 0,5 cm | m² | 1903.89 | 12.08 | 15.3235 | 29174.2203
9.5 | 87273 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branca | m² | 671.71 | 48.03 | 60.9261 | 40924.6404
9.6 | 87267 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - azul | m² | 14.23 | 48.34 | 61.3193 | 872.5735
9.7 | 87267 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branco | m² | 17.25 | 48.34 | 61.3193 | 1057.7578
9.8 | 87267 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - amarelo | m² | 166.07 | 48.34 | 61.3193 | 10183.2945
9.9 | 73886/1 | SINAPI | Roda meio em madeira (largura=10cm) | m | 238.6 | 11.69 | 14.8288 | 3538.1433
9.10 | C10.52.20.05.020 | IPPUJ | Forro de gesso acartonado estruturado - montagem e instalação | m² | 495.39 | 59.11 | 74.981 | 37144.8549
9.12 | C10.52.20.05.015 | IPPUJ | Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico "T" invertido 24mm | m² | 734.92 | 64.45 | 81.7548 | 60083.256
[6 empty] | Subtotal |  | 314505.8527
10 |  |  | SISTEMAS DE PISOS
10.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO INTERNA
10.1.1 | 87690 | SINAPI | Contrapiso de concreto não-estrutural, espessura 5cm e preparo mecânico | m² | 954.7 | 32.03 | 40.6301 | 38789.5135
10.1.2 | 73676 | SINAPI | Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=10,0cm com junta plastica acabada 1,2m - solários, varandas e pátio coberto | m² | 382.52 | 49.45 | 62.7273 | 23994.4564
10.1.3 | 72815 | SINAPI | Pintura de base epoxi sobre piso | m² | 23.72 | 43.75 | 55.4969 | 1316.3859
10.1.4 | 87251 | SINAPI | Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m² | 228.05 | 30.07 | 38.1438 | 8698.6924
10.1.5 | 87257 | SINAPI | Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m² | 347.46 | 53.88 | 68.3468 | 23747.7722
10.1.6 | 72185 | SINAPI | Piso vinílico em manta e=2,0mm | m² | 394.65 | 61.05 | 77.4419 | 30562.4557
10.1.7 |  | CUP | Piso podotátil de alerta em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento) | m² | 3.06 | 305.68 | 387.7551 | 1186.5305
10.1.8 |  | CUP | Piso podotátil de direcional em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento) | m² | 0.99 | 305.68 | 387.7551 | 383.8775
10.1.9 | 88650 | SINAPI | Rodapé cerâmico de 10cm de altura com placas de dimensões 60x60cm | m | 132.1 | 9.8 | 12.4313 | 1642.1747
10.1.10 | 84188 | SINAPI | Rodapé vinilico de 7cm de altura | m | 238.6 | 14.58 | 18.4947 | 4412.8426
10.1.11 | 43865 | DEINFRA | Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm | m | 99.15 | 105.6 | 133.9536 | 13281.4994
10.1.12 | 43865 | DEINFRA | Soleira em granito cinza andorinha, L=30cm, E=2cm | m | 1.75 | 211.2 | 267.9072 | 468.8376
10.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
10.2.1 | 94992 | SINAPI | Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m e=10cm | m² | 387.78 | 51.64 | 65.5053 | 25401.6607
10.2.2 | 94963 | SINAPI | Rampa de acesso em concreto não estrutural | m² | 22.06 | 267.2 | 338.9432 | 7477.087
10.2.3 | 92396 | SINAPI | Pavimetação em blocos intertravado de concreto, assentados sobre colchão de areia | m² | 68.26 | 54.8 | 69.5138 | 4745.012
10.2.4 | C10.84.15.25.015 | IPPUJ | Piso tátil de alerta em placas pré-moldadas - 5MPa | m² | 1.98 | 106.06 | 134.5371 | 266.3835
10.2.5 | C10.84.15.25.016 | IPPUJ | Piso tátil direcional em placas pré-moldadas - 5MPa | m² | 9.09 | 106.06 | 134.5371 | 1222.9423
10.2.6 | C10.84.15.05.010 | IPPUJ | Colchão de areia e=36cm | m³ | 27.24 | 82.67 | 104.8669 | 2856.5742
10.2.7 | 74236/001 | SINAPI | Grama batatais em placas | m² | 354.18 | 11.51 | 14.6004 | 5171.1821
[6 empty] | Subtotal |  | 195625.8803
11 |  |  | PINTURAS E ACABAMENTOS
11.1 | 42781 | DEINFRA | Emassamento de paredes internas e externas com massa acrílica, 2 demãos | m² | 3308.63 | 23.68 | 30.0381 | 99384.8926
11.2 | 88489 | SINAPI | Pintura em látex acrílico sobre paredes internas e externas, 2 demãos | m² | 3119.59 | 10.46 | 13.2685 | 41392.3111
11.3 | 43908 | DEINFRA | Emassamento de forro com massa corrida PVA | m² | 500.86 | 20.07 | 25.4588 | 12751.2921
11.4 | 88486 | SINAPI | Pintura em látex PVA sobre teto, 2 demãos | m² | 500.86 | 9.23 | 11.7083 | 5864.1966
11.5 | 74065/2 | SINAPI | Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira | m² | 186.9 | 20.86 | 26.4609 | 4945.5441
11.6 | 74065/1 | SINAPI | Pintura em esmalte sintético 02 demãos em rodameio de madeira | m² | 23.86 | 21.21 | 26.9049 | 641.9506
11.7 | 73924/2 | SINAPI | Pintura em esmalte sintético 02 demaões em esquadria de ferro, 2 demãos | m² | 515.99 | 22.61 | 28.6808 | 14798.9983
11.8 | 79460 | SINAPI | Pintura epóxi à base de água para área molhadas, 2 demãos | m² | 189.04 | 38.9 | 49.3446 | 9328.1126
11.9 | 73924/2 | SINAPI | Pintura de esmalte sintético 02 demãos para estrutura metalica | m² | 247.08 | 22.61 | 28.6808 | 7086.4484
[6 empty] | Subtotal |  | 196193.7463
12 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
12.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO
12.1.1 | 89401 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 20 mm, fornecimento e instalação | m | 49 | 5.71 | 7.2431 | 354.9136
12.1.2 | 89446 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação | m | 285 | 3.63 | 4.6047 | 1312.3267
12.1.3 | 89447 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 32 mm, fornecimento e instalação | m | 17 | 7.3 | 9.26 | 157.4209
12.1.4 | 89449 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 50 mm, fornecimento e instalação | m | 115 | 12.97 | 16.4524 | 1892.0312
12.1.5 | 89450 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 60 mm, fornecimento e instalação | m | 26 | 19.82 | 25.1417 | 653.6834
12.1.6 | 89451 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 75mm, fornecimento e instalação | m | 64 | 27.62 | 35.036 | 2242.3021
12.1.7 | 89452 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 85mm, fornecimento e instalação | m | 125 | 34.62 | 43.9155 | 5489.4337
12.1.8 | 89714 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 110mm, fornecimento e instalação | m | 59 | 37.87 | 48.0381 | 2834.2476
12.1.9 | 94715 | SINAPI | Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 100mm - 4", fornecimento e instalação | un | 4 | 206.31 | 261.7042 | 1046.8169
12.1.10 | 94714 | SINAPI | Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 85mm - 3", fornecimento e instalação | un | 4 | 148.86 | 188.8289 | 755.3156
12.1.11 | 94709 | SINAPI | Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação | un | 3 | 19.21 | 24.3679 | 73.1037
12.1.12 | 89616 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 110mm - 4", fornecimento e instalação | un | 4 | 24.88 | 31.5603 | 126.2411
12.1.13 | 89538 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação | un | 4 | 2.58 | 3.2727 | 13.0909
12.1.14 | 89538 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação | un | 92 | 2.58 | 3.2727 | 301.0912
12.1.15 | 89553 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 32mm - 1", fornecimento e instalação | un | 2 | 3.66 | 4.6427 | 9.2854
12.1.16 | 89596 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 50mm - 1 1/2", fornecimento e instalação | un | 72 | 6.67 | 8.4609 | 609.1844
12.1.17 | 89610 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 60mm - 2", fornecimento e instalação | un | 4 | 11.53 | 14.6258 | 58.5032
12.1.18 | 89616 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 85mm - 3", fornecimento e instalação | un | 4 | 24.88 | 31.5603 | 126.2411
12.1.19 | 43002 | DEINFRA | Bucha de redução sold. curta 32mm - 25mm, fornecimento e instalação | un | 4 | 10.85 | 13.7632 | 55.0529
12.1.20 | 43007 | DEINFRA | Bucha de redução sold. curta 60mm - 50mm, fornecimento e instalação | un | 23 | 17.96 | 22.7823 | 523.992
12.1.21 | 43005 | DEINFRA | Bucha de redução sold. curta 75mm - 60mm, fornecimento e instalação | un | 12 | 25.44 | 32.2706 | 387.2477
12.1.22 | 43006 | DEINFRA | Bucha de redução sold. curta 85mm - 75mm, fornecimento e instalação | un | 4 | 26.59 | 33.7294 | 134.9177
12.1.23 |  | MERCADO | Bucha de redução sold. curta 110mm - 85mm, fornecimento e instalação | un | 2 | 58.11 | 73.7125 | 147.4251
12.1.24 | 43012 | DEINFRA | Bucha de redução sold. longa 50mm-25mm, fornecimento e instalação | un | 35 | 16.74 | 21.2347 | 743.2141
12.1.25 | 43013 | DEINFRA | Bucha de redução sold. longa 50mm-32mm, fornecimento e instalação | un | 2 | 18.02 | 22.8584 | 45.7167
12.1.26 | 43014 | DEINFRA | Bucha de redução sold. longa 60mm-25mm, fornecimento e instalação | un | 4 | 22.7 | 28.7949 | 115.1798
12.1.27 | 43018 | DEINFRA | Bucha de redução sold. longa 75mm-50mm, fornecimento e instalação | un | 2 | 30.82 | 39.0952 | 78.1903
12.1.28 | 43019 | DEINFRA | Bucha de redução sold. longa 85mm-60mm, fornecimento e instalação | un | 6 | 32.73 | 41.518 | 249.108
12.1.29 | 89485 | SINAPI | Joelho 45 soldável - 25mm, fornecimento e instalação | un | 6 | 3.55 | 4.5032 | 27.0191
12.1.30 | 89493 | SINAPI | Joelho 45 soldável - 32mm, fornecimento e instalação | un | 2 | 5.61 | 7.1163 | 14.2326
12.1.31 | 89502 | SINAPI | Joelho 45 soldável - 50mm, fornecimento e instalação | un | 6 | 9.51 | 12.0634 | 72.3806
12.1.32 | 89515 | SINAPI | Joelho 45 soldável - 75mm, fornecimento e instalação | un | 5 | 44.67 | 56.6639 | 283.3195
12.1.33 | 89523 | SINAPI | Joelho 45 soldável - 85mm, fornecimento e instalação | un | 1 | 50.65 | 64.2495 | 64.2495
12.1.34 | 89358 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 20mm, fornecimento e instalação | un | 4 | 5.33 | 6.7611 | 27.0444
12.1.35 | 89362 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação | un | 155 | 6.36 | 8.0677 | 1250.4873
12.1.36 | 89367 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 32mm, fornecimento e instalação | un | 3 | 8.32 | 10.5539 | 31.6618
12.1.37 | 89501 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação | un | 30 | 8.76 | 11.1121 | 333.3618
12.1.38 | 89505 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação | un | 15 | 21.86 | 27.7294 | 415.9411
12.1.39 | 89521 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação | un | 7 | 64.57 | 81.907 | 573.3493
12.1.40 | 89521 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 85mm, fornecimento e instalação | un | 14 | 64.57 | 81.907 | 1146.6986
12.1.41 | 89529 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 110mm, fornecimento e instalação | un | 8 | 29.14 | 36.9641 | 295.7127
12.1.42 | 89645 | SINAPI | Joelho de redução 90º soldavel 32mm-25mm, fornecimento e instalação | un | 2 | 17.24 | 21.8689 | 43.7379
12.1.43 | 90373 | SINAPI | Joelho 90º soldavel com bucha de latão - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação | un | 20 | 9.48 | 12.0254 | 240.5076
12.1.44 | 89645 | SINAPI | Joelho de redução 90º soldavel com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação | un | 86 | 17.29 | 21.9324 | 1886.1834
12.1.45 | 89395 | SINAPI | Tê 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação | un | 38 | 8.78 | 11.1374 | 423.2223
12.1.46 | 89443 | SINAPI | Tê 90 soldável - 32mm, fornecimento e instalação | un | 3 | 8.28 | 10.5032 | 31.5095
12.1.47 | 89625 | SINAPI | Tê 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação | un | 19 | 13.24 | 16.7949 | 319.1039
12.1.48 | 89566 | SINAPI | Tê 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação | un | 6 | 28.62 | 36.3045 | 217.8268
12.1.49 | 89566 | SINAPI | Tê 90 soldável - 85mm, fornecimento e instalação | un | 10 | 28.62 | 36.3045 | 363.0447
12.1.50 | 89559 | SINAPI | Tê 90 soldável - 110mm, fornecimento e instalação | un | 2 | 38.37 | 48.6723 | 97.3447
12.1.51 | 89622 | SINAPI | Tê de redução 90 soldavel - 32mm - 25mm, fornecimento e instalação | un | 1 | 8.36 | 10.6047 | 10.6047
12.1.52 | 89627 | SINAPI | Tê de redução 90 soldavel - 50mm - 25mm, fornecimento e instalação | un | 23 | 13.05 | 16.5539 | 380.7403
12.1.53 | 89626 | SINAPI | Tê de redução 90 soldavel - 50mm - 32mm, fornecimento e instalação | un | 1 | 16.12 | 20.4482 | 20.4482
12.1.54 | 89630 | SINAPI | Tê de redução 90 solda´vel - 60mm - 50mm, fornecimento e instalação | un | 7 | 38.77 | 49.1797 | 344.2582
12.1.55 | 89630 | SINAPI | Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 50mm, fornecimento e instalação | un | 10 | 38.77 | 49.1797 | 491.7975
12.1.56 | 89630 | SINAPI | Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 60mm, fornecimento e instalação | un | 4 | 38.77 | 49.1797 | 196.719
12.1.57 | 89632 | SINAPI | Tê de redução 90 soldavel - 85mm - 60mm, fornecimento e instalação | un | 5 | 55.68 | 70.6301 | 353.1504
12.1.58 | 89632 | SINAPI | Tê de redução 90 soldavel - 85mm - 75mm, fornecimento e instalação | un | 2 | 55.68 | 70.6301 | 141.2602
12.1.59 | 89394 | SINAPI | Tê redução 90º soldavel com bucha latão B central - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação | un | 20 | 12.21 | 15.4884 | 309.7677
12.1.60 | 90374 | SINAPI | Tê soldavel com bucha latão bolsa central - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação | un | 2 | 14.09 | 17.8732 | 35.7463
12.1.61 | C10.72.22.40.025 | IPPUJ | Tubo de descarga VDE 38mm, fornecimento e instalação | m | 24 | 10.3 | 13.0655 | 313.5732
12.1.62 | C10.72.22.70.010 | IPPUJ | Tubo de ligação latao cromado com canopla para vaso sanitario, fornecimento e instalação | un | 24 | 30.21 | 38.3214 | 919.7132
12.2 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS
12.2.1 | 73870/4 | SINAPI | Registro de esfera 1/2", fornecimento e instalação | un | 2 | 92.32 | 117.1079 | 234.2158
12.2.2 | 94498 | SINAPI | Registro bruto de gaveta 2", fornecimento e instalação | un | 2 | 110.77 | 140.5117 | 281.0235
12.2.3 | 94500 | SINAPI | Registro bruto de gaveta 3", fornecimento e instalação | un | 2 | 236.12 | 299.5182 | 599.0364
12.2.4 | 94501 | SINAPI | Registro bruto de gaveta 4", fornecimento e instalação | un | 2 | 459.86 | 583.3324 | 1166.6648
12.2.5 | 94792 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 1", fornecimento e instalação | un | 1 | 91.75 | 116.3849 | 116.3849
12.2.6 | 94794 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2", fornecimento e instalação | un | 12 | 121.8 | 154.5033 | 1854.0396
12.2.7 | 89987 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação | un | 33 | 62.42 | 79.1798 | 2612.9324
12.2.8 | 89985 | SINAPI | Registro de pressão com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação | un | 13 | 59.4 | 75.3489 | 979.5357
[6 empty] | Subtotal |  | 40054.8283
13 |  |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
13.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC
13.1.1 | 89848 | SINAPI | Tubo de PVC Ø100mm, fornecimento e instalação | m | 296 | 18.86 | 23.9239 | 7081.4774
13.1.2 | 89849 | SINAPI | Tubo de PVC Ø150mm, fornecimento e instalação | m | 98 | 33.56 | 42.5709 | 4171.9443
13.1.3 | 89746 | SINAPI | Joelho 45 - 100mm, fornecimento e instalação | un | 20 | 16.07 | 20.3848 | 407.6959
13.1.4 | 89744 | SINAPI | Joelho 90 - 100mm, fornecimento e instalação | un | 71 | 16.01 | 20.3087 | 1441.9166
13.1.5 | 89567 | SINAPI | Junção simples - 100mm - 100mm, fornecimento e instalação | un | 7 | 51.48 | 65.3024 | 457.1167
13.2 |  |  | ACESSÓRIOS
13.2.1 |  | MERCADO | Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm | un | 23 | 9.2 | 11.6702 | 268.4146
13.2.2 | 72286 | SINAPI | Caixa de areia sem grelha 60x60cm | un | 16 | 152.58 | 193.5477 | 3096.7637
[6 empty] | Subtotal |  | 16925.3291
14 |  |  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA
14.1 | 89714 | SINAPI | Tubo de PVC rígido 100mm, fornec. e instalação | m | 226 | 37.87 | 48.0381 | 10856.6095
14.2 | 89711 | SINAPI | Tubo de PVC rígido 40mm, fornec. e instalação | m | 185 | 13.49 | 17.1121 | 3165.732
14.3 | 89712 | SINAPI | Tubo de PVC rígido 50mm, fornec. e instalação | m | 163 | 19.57 | 24.8245 | 4046.4008
14.4 | 89511 | SINAPI | Tubo de PVC rígido 75mm, fornec. e instalação | m | 152 | 23.63 | 29.9747 | 4556.1476
14.5 | 89849 | SINAPI | Tubo de PVC rígido 150mm, fornec. e instalação | m | 38 | 33.56 | 42.5709 | 1617.6927
14.6 | 90375 | SINAPI | Bucha de redução PVC longa 50mm-40mm | un | 31 | 6.33 | 8.0296 | 248.9178
14.7 | 89746 | SINAPI | Joelho PVC 45º 100mm - fornecimento e instalação | un | 6 | 16.07 | 20.3848 | 122.3088
14.8 | 89739 | SINAPI | Joelho PVC 45º 75mm - fornecimento e instalação | un | 22 | 12.78 | 16.2114 | 356.6515
14.9 | 89732 | SINAPI | Joelho PVC 45º 50mm - fornecimento e instalação | un | 28 | 7.7 | 9.7675 | 273.4886
14.10 | 89726 | SINAPI | Joelho PVC 45º 40mm - fornecimento e instalação | un | 54 | 6.07 | 7.6998 | 415.7889
14.11 | 89744 | SINAPI | Joelho PVC 90º 100mm - fornecimento e instalação | un | 24 | 16.01 | 20.3087 | 487.4084
14.12 | 89522 | SINAPI | Joelho PVC 90º 75mm - fornecimento e instalação | un | 48 | 18.76 | 23.7971 | 1142.2589
14.13 | 89731 | SINAPI | Joelho PVC 90º 50mm - fornecimento e instalação | un | 38 | 7.26 | 9.2093 | 349.9538
14.14 | 89724 | SINAPI | Joelho PVC 90º 40mm - fornecimento e instalação | un | 165 | 5.47 | 6.9387 | 1144.8847
14.15 | 89569 | SINAPI | Junção PVC simples 100mm-50mm - fornecimento e instalação | un | 22 | 49.82 | 63.1967 | 1390.3267
14.16 | 89569 | SINAPI | Junção PVC simples 100mm-75mm - fornecimento e instalação | un | 3 | 49.82 | 63.1967 | 189.59
14.17 | 89690 | SINAPI | Junção PVC simples 100mm-100mm - fornecimento e instalação | un | 16 | 49.58 | 62.8922 | 1006.2757
14.18 | 89685 | SINAPI | Junção PVC simples 75mm-50mm - fornecimento e instalação | un | 6 | 32.36 | 41.0487 | 246.292
14.19 | 89685 | SINAPI | Junção PVC simples 75mm-75mm - fornecimento e instalação | un | 2 | 32.36 | 41.0487 | 82.0973
14.20 | 89561 | SINAPI | Junção PVC simples 40mm-40mm - fornecimento e instalação | un | 1 | 10.68 | 13.5476 | 13.5476
14.21 | 89557 | SINAPI | Redução excêntrica PVC 100mm-50mm - fornecimento e instalação | un | 6 | 17.75 | 22.5159 | 135.0952
14.22 | 89549 | SINAPI | Redução excêntrica PVC 75mm-50mm - fornecimento e instalação | un | 5 | 10.17 | 12.9006 | 64.5032
14.23 | 89623 | SINAPI | Tê PVC 90º - 40mm - fornecimento e instalação | un | 21 | 10.85 | 13.7632 | 289.0277
14.24 | 89696 | SINAPI | Tê PVC sanitario 100mm-50mm - fornecimento e instalação | un | 12 | 34.35 | 43.573 | 522.8757
14.25 | 89696 | SINAPI | Tê PVC sanitario 100mm-75mm - fornecimento e instalação | un | 17 | 34.35 | 43.573 | 740.7406
14.26 | 89704 | SINAPI | Tê PVC sanitario 150mm-100mm - fornecimento e instalação | un | 2 | 78.12 | 99.0952 | 198.1904
14.27 | 89784 | SINAPI | Tê PVC sanitario 50mm-50mm - fornecimento e instalação | un | 17 | 12.61 | 15.9958 | 271.9283
14.28 | 89687 | SINAPI | Tê PVC sanitario 75mm-75mm - fornecimento e instalação | un | 3 | 26.72 | 33.8943 | 101.683
14.29 | 89687 | SINAPI | Tê PVC sanitário 75mm-50mm - fornecimento e instalação | un | 2 | 26.72 | 33.8943 | 67.7886
14.30 | 89693 | SINAPI | Tê PVC sanitário 100mm-100mm - fornecimento e instalação | un | 1 | 43.9 | 55.6871 | 55.6871
14.31 | 89707 | SINAPI | Caixa sifonada 150x150x50mm | un | 21 | 19.75 | 25.0529 | 526.1104
14.32 | 89708 | SINAPI | Caixa sifonada 150x185x75mm | un | 2 | 42.25 | 53.5941 | 107.1882
14.33 | 74051/2 | SINAPI | Caixa de gordura simples - CG 37cm | un | 7 | 114.43 | 145.1545 | 1016.0812
14.34 | 72289 | SINAPI | Caixa de inspeção 60x60cm | un | 16 | 338.71 | 429.6536 | 6874.4582
14.35 | 74104/1 | SINAPI | Caixa de passagem modulada DN 30cm | un | 1 | 135.58 | 171.9832 | 171.9832
14.36 | 89710 | SINAPI | Ralo sifonado, PVC 100x100X40mm | un | 18 | 7 | 8.8795 | 159.831
14.37 | 89710 | SINAPI | Ralo seco PVC 100mm | un | 3 | 7 | 8.8795 | 26.6385
14.38 |  | MERCADO | Ralo linear 50cm | un | 6 | 64.99 | 82.4398 | 494.6389
14.39 | 89798 | SINAPI | Terminal de Ventilação 50mm | un | 16 | 7.21 | 9.1459 | 146.3342
14.40 | 89799 | SINAPI | Terminal de Ventilação 75mm | un | 20 | 11.63 | 14.7527 | 295.0531
14.41 | 74198/2 | SINAPI | Sumidouro em alvenaria 2,40 x 2,40 m | un | 1 | 1573.7 | 1996.2385 | 1996.2385
14.42 | 95463 | SINAPI | Fossa séptica 2,30 x 2,30 m | un | 1 | 1371.99 | 1740.3693 | 1740.3693
[6 empty] | Subtotal |  | 47714.8178
15 |  |  | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS
15.1 | 86888 | SINAPI | Bacia Sanitária Convencional, código Izy P.11, DECA, ou equivalente com acessórios- fornecimento e instalação | un | 6 | 315.77 | 400.5542 | 2403.3255
15.2 | 72739 | SINAPI | Bacia Convencional Studio Kids, código PI.16, para valvula de descarga, em louca branca, assento plastico, anel de vedação, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalacao, Deca ou equivalente | un | 18 | 391.99 | 497.2393 | 8950.3077
15.3 |  | MERCADO | Válvula de descarga com acionamento por alavanca | un | 4 | 112.75 | 143.0234 | 572.0935
15.4 |  | MERCADO | Válvula de descarga com duplo acionamento | un | 20 | 277.5 | 352.0087 | 7040.175
15.5 | 86901 | SINAPI | Cuba de embutir oval em louça branca, fornecimento e instalação | un | 22 | 100.2 | 127.1037 | 2796.2814
15.6 | C10.72.19.60.055 | IPPUJ | Cuba em aço Inoxidável completa, dimensões 50x40x20cm | un | 7 | 336.2 | 426.4697 | 2985.2879
15.7 | 86936 | SINAPI | Cuba de embutir em aço Inoxidável completa, dimensões 40x34x17cm | un | 10 | 365.08 | 463.104 | 4631.0398
15.8 |  | MERCADO | Cuba industrial em aço Inoxidável completa, dimensões 60x50x40cm | un | 1 | 608 | 771.248 | 771.248
15.9 |  | MERCADO | Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm, Burigotto ou equivalente | un | 4 | 50.95 | 64.6301 | 258.5203
15.10 | 86904 | SINAPI | Lavatório de canto suspenso com mesa, linha Izy código L101.17, DECA ou equivalente, com válvula, sifão e engate flexivel cromados | un | 4 | 94.55 | 119.9367 | 479.7467
15.11 | 86904 | SINAPI | Lavatório pequeno Ravena/Izy cor branco gelo, com coluna suspensa, código L915 DECA ou equivalente | un | 6 | 94.55 | 119.9367 | 719.62
15.12 | 86919 | SINAPI | Tanque Grande 40L cor Branco Gelo, código TQ.03; DECA ou equivalente | un | 7 | 606.28 | 769.0662 | 5383.4633
15.13 | C10.72.19.50.018 | SINAPI | Chuveiro Maxi Ducha com desviador para duchas elétricas, LORENZETTI ou equivalente | un | 13 | 94.7 | 120.1269 | 1561.6503
15.14 | 42957 | DEINFRA | Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente | un | 18 | 65.22 | 82.7316 | 1489.1683
15.15 | C10.72.19.10.038 | IPPUJ | Papeleira de sobrepor interfolhado | un | 4 | 35.98 | 45.6406 | 182.5625
15.16 | C10.72.19.75.031 | IPPUJ | Ducha Higiênica com registro e derivação Izy, código 1984.C37. ACT.CR, DECA, ou equivalente | un | 18 | 79.42 | 100.7443 | 1813.3969
15.17 | 42949 | DEINFRA | Torneira elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente | un | 2 | 245.04 | 310.8332 | 621.6665
15.18 | 42949 | DEINFRA | Torneira elétrica Fortti Maxi, código 79004; LORENZETTI ou equivalente | un | 4 | 245.04 | 310.8332 | 1243.333
15.19 | 86909 | SINAPI | Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37, DECA, ou equivalente | un | 15 | 99.6 | 126.3426 | 1895.139
15.20 | 86916 | SINAPI | Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque | un | 21 | 21.7 | 27.5264 | 578.0554
15.21 | 86906 | SINAPI | Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, Deca ou equivalente | un | 28 | 49.8 | 63.1713 | 1768.7964
15.22 | 86906 | SINAPI | Torneira para lavatório com acionamento por alavanca | un | 4 | 49.8 | 63.1713 | 252.6852
15.23 | 95547 | SINAPI | Dispenser Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente | un | 23 | 62.86 | 79.7379 | 1833.9719
15.24 | I16.20.05.05.7700 | IPPUJ | Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente. | un | 23 | 31.97 | 40.5539 | 932.7407
15.25 | I10.10.10.40.001 | IPPUJ | Cabide metálico Izy, código 2060.C37, Deca ou equivalente | un | 211 | 6.9 | 8.7527 | 1846.8092
15.26 | 74072/3 | SINAPI | Barra de apoio, Linha conforto, código 2310.C.080.POL, aço inox polido, DECA ou equivalente | un | 9 | 73.18 | 92.8288 | 835.4595
15.27 | 74072/3 | SINAPI | Barra de apoio, Linha conforto, código 2310.C.070.POL, aço inox polido, DECA ou equivalente | un | 6 | 73.18 | 92.8288 | 556.973
15.28 | 74072/3 | SINAPI | Barra de apoio, Linha conforto, código 2310.C.040.POL, aço inox polido, DECA ou equivalente | un | 14 | 73.18 | 92.8288 | 1299.6036
15.29 |  | MERCADO | Cadeira articulada para banho, fornecimento e instalação | un | 1 | 796 | 1009.726 | 1009.726
15.30 | 74072/3 | SINAPI | Barra metálica com pintura cinza para proteção dos espelhos e chuveiro infantil d=1 1/4" | m | 19.4 | 73.18 | 92.8288 | 1800.8793
[6 empty] | Subtotal |  | 58513.7257
16 |  |  | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL
16.1 | 94970 | SINAPI | Abrigo para Central de GLP, em concreto | m³ | 2.44 | 283.96 | 360.2033 | 878.896
16.2 | 85014 | SINAPI | Tela metálica para ventilação com requadro em alumínio | m² | 0.24 | 500.72 | 635.1633 | 152.4392
16.3 | 92688 | SINAPI | Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", inclusive conexões | m | 45.8 | 22.99 | 29.1628 | 1335.6569
16.4 |  | CPU | Envelope de concreto para proteção de tubo enterrado, espessura 3cm | m | 45.8 | 86.26 | 109.4208 | 5011.4731
16.5 |  | MERCADO | Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas) | un | 4 | 1.65 | 2.093 | 8.3721
16.6 |  | CPU | Regulador 1º estagio com manometro | un | 1 | 390 | 494.715 | 494.715
16.8 | C10.72.54.05.010 | IPPUJ | Regulador 2º estágio com registro | un | 2 | 83.42 | 105.8183 | 211.6365
16.9 | 43766 | DEINFRA | Instalação básica para abrigo de gás (capacidade 4 cilindros GLP de 45 kg) | un | 1 | 9211.54 | 11684.8385 | 11684.8385
16.10 | 37556 | SINAPI | Placa de sinalização em PVC, fotoluminescente, "Proibido fumar" | un | 1 | 17.31 | 21.9577 | 21.9577
16.11 | 37557 | SINAPI | Placa de sinalização em PVC, fotoluminescente, "Perigo inflamavel" | un | 1 | 17.31 | 21.9577 | 21.9577
[6 empty] | Subtotal |  | 19821.9428
17 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
17.1 | 72553 | SINAPI | Extintor ABC - 6KG | un | 8 | 106.48 | 135.0699 | 1080.559
17.2 | 72554 | SINAPI | Extintor CO2 - 6KG | un | 2 | 350.95 | 445.1801 | 890.3601
17.3 | 92353 | SINAPI | Cotovelo 90º galvanizado 2 1/2" | un | 10 | 89.34 | 113.3278 | 1133.2779
17.4 | 92377 | SINAPI | Niple duplo aço galvanizado 2 1/2" | un | 2 | 56.97 | 72.2664 | 144.5329
17.5 | 92642 | SINAPI | Tê aço galvanizado 2 1/2" | un | 4 | 124.41 | 157.8141 | 631.2563
17.6 | 92367 | SINAPI | Tubo aço galvanizado 65mm - 2 1/2" | un | 65 | 58 | 73.573 | 4782.245
17.7 | C10.72.07.05.006 | IPPUJ | Adaptador em aço galvanziado para caixa dágua 2.1/2" x 65mm | un | 1 | 94.09 | 119.3532 | 119.3532
17.8 | I16.25.05.10.0017 | IPPUJ | Adaptador storz - roscas internas 2 1/2" | un | 3 | 24.47 | 31.0402 | 93.1206
17.9 | 72288 | SINAPI | Caixa para abrigo de mangueira - 90x60x25 cm | un | 2 | 196.13 | 248.7909 | 497.5818
17.10 |  | MERCADO | Chave para conexão de mangueira tipo stroz engate rápido - dupla 1 1/2" x 1 1/2" | un | 2 | 8.26 | 10.4778 | 20.9556
17.11 | I16.25.05.05.0015 | IPPUJ | Esguicho 1½" x 16mm tipo jato sólido com engate rápido para mangueira | un | 2 | 21.83 | 27.6914 | 55.3827
17.12 | 71516 | SINAPI | Mangueiras de incêndio de nylon - 1 1/2" 16mm | un | 4 | 333 | 422.4105 | 1689.642
17.13 | 74169/1 | SINAPI | Registro globo 2 1/2" 45º | un | 3 | 146.32 | 185.6069 | 556.8208
17.14 | I16.25.05.10.1570 | IPPUJ | Tampão cego Ø 1½" com corrente tipo Storz e engate rápido | un | 3 | 31.98 | 40.5666 | 121.6999
17.15 | 84798 | SINAPI | Tampão ferro fundido para passeio com inscrição "Incêndio" 50X50cm | un | 1 | 234.19 | 297.07 | 297.07
17.16 | 94499 | SINAPI | Registro bruto de gaveta insutrial 2 1/2" | un | 5 | 199.06 | 252.5076 | 1262.5381
17.17 | 73795/005 | SINAPI | Válvula de retenção vertical 2 1/2" | un | 3 | 101.56 | 128.8289 | 386.4866
17.18 |  | MERCADO | União ferro galvanizado Ø 2½" com assento cônico | un | 4 | 59.52 | 75.5011 | 302.0045
17.19 | 40027 | DEINFRA | Luminária de emergência de blocos autonomos de LED, com autonomia de 2h | un | 56 | 375.41 | 476.2076 | 26667.6248
17.20 | C10.56.15.10.040 | IPPUJ | Marcação de piso para localização de extintor e hidrante, dimensões 100x100cm | m² | 12 | 85.69 | 108.6978 | 1304.3732
17.21 |  | MERCADO | Bomba hidraulioca 3 cv | un | 1 | 890.75 | 1129.9164 | 1129.9164
17.22 |  | MERCADO | Central de alarme | un | 1 | 159.6 | 202.4526 | 202.4526
17.23 |  | MERCADO | Alarme sonoro/visual com acionador manual | un | 2 | 62.05 | 78.7104 | 157.4209
17.24 |  | MERCADO | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, dimensões até 480cm² | un | 43 | 10.02 | 12.7104 | 546.5459
[6 empty] | Subtotal |  | 44073.2207
18 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V
18.1 |  |  | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO
18.1.1 | 74131/4 | SINAPI | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 12 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | un | 3 | 447.25 | 567.3366 | 1702.0099
18.1.2 | 74131/4 | SINAPI | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 18 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | un | 1 | 447.25 | 567.3366 | 567.3366
18.1.3 | 74131/5 | SINAPI | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 24 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | un | 4 | 519.43 | 658.897 | 2635.5878
18.1.4 | 74052/5 | SINAPI | Quadro de medição - fornecimento e instalação | un | 1 | 1607.65 | 2039.304 | 2039.304
18.2 |  |  | DISJUNTORES
18.2.1 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor unipolar termomagnético 10A | un | 74 | 17.62 | 22.351 | 1653.9718
18.2.2 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor unipolar termomagnético 13A | un | 1 | 17.62 | 22.351 | 22.351
18.2.3 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor unipolar termomagnético 16A | un | 3 | 17.62 | 22.351 | 67.0529
18.2.4 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor unipolar termomagnético 20A | un | 23 | 17.62 | 22.351 | 514.0723
18.2.5 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor unipolar termomagnético 32A | un | 6 | 17.62 | 22.351 | 134.1058
18.2.6 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor unipolar termomagnético 40A | un | 1 | 17.62 | 22.351 | 22.351
18.2.7 | 74130/4 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 16A | un | 2 | 115.09 | 145.9917 | 291.9833
18.2.8 | 74130/4 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 20A | un | 2 | 115.09 | 145.9917 | 291.9833
18.2.9 | 74130/4 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 32A | un | 2 | 115.09 | 145.9917 | 291.9833
18.2.10 | 74130/4 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 50A | un | 7 | 115.09 | 145.9917 | 1021.9417
18.2.11 | 74130/6 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 225A | un | 2 | 446.63 | 566.5502 | 1133.1003
18.2.12 | I21.05.05.20.4004 | DEINFRA | Interruptor bipolar DR - 25A | un | 2 | 113.17 | 143.5561 | 287.1123
18.2.13 | I21.05.05.20.4002 | DEINFRA | Interruptor bipolar DR - 40A | un | 1 | 117.09 | 148.5287 | 148.5287
18.2.14 | I21.05.05.20.4003 | DEINFRA | Interruptor bipolar DR - 63A | un | 4 | 171.45 | 217.4843 | 869.9373
18.2.15 |  | MERCADO | Interruptor bipolar DR - 100A | un | 1 | 133 | 168.7105 | 168.7105
18.2.16 |  | MERCADO | Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 40KA | un | 28 | 56.45 | 71.6068 | 2004.9911
18.2.17 |  | MERCADO | Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 80KA | un | 8 | 161.1 | 204.3553 | 1634.8428
18.3 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
18.3.1 | 91834 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões | m | 701.6 | 6.27 | 7.9535 | 5580.1721
18.3.2 | 91836 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1"), inclusive conexões | m | 288.6 | 8.14 | 10.3256 | 2979.9653
18.3.3 | 93008 | SINAPI | Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø50mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões | m | 418.5 | 10.95 | 13.8901 | 5812.9964
18.3.4 | 93010 | SINAPI | Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø75mm (DN 2 1/2"), inclusive conexões | m | 2.1 | 21.08 | 26.74 | 56.154
18.3.5 | 93011 | SINAPI | Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø85mm (DN 3"), inclusive conexões | m | 25.4 | 25.46 | 32.296 | 820.3187
18.3.6 | 95745 | SINAPI | Eletroduto aço galvanizado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões | m | 25.4 | 16.61 | 21.0698 | 535.1725
18.3.7 | 83446 | SINAPI | Caixa de passagem 30x30cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve | un | 14 | 144.01 | 182.6767 | 2557.4736
18.3.8 | 83366 | SINAPI | Caixa de passagem de sobrepor no teto PVC 100x100x80mm | un | 2 | 71.48 | 90.6724 | 181.3448
18.3.9 | 91940 | SINAPI | Caixa de Passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalaçao | un | 279 | 12.91 | 16.3763 | 4568.9975
18.3.10 | 91937 | SINAPI | Caixa de passage PVC octogonal 3" - fornecimento e instalação | un | 168 | 9.2 | 11.6702 | 1960.5936
18.4 |  |  | CABOS E FIOS (CONDUTORES)
18.4.1 | 91926 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #2,5 mm² | m | 8267.9 | 2.6 | 3.2981 | 27268.361
18.4.2 | 91928 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #4 mm² | m | 266.5 | 4.02 | 5.0994 | 1358.9821
18.4.3 | 91930 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #6 mm² | m | 1087.4 | 5.44 | 6.9006 | 7503.7559
18.4.4 | 91932 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #10 mm² | m | 555.3 | 8.75 | 11.0994 | 6163.4829
18.4.5 | 91934 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #16 mm² | m | 299.9 | 13.31 | 16.8837 | 5063.4321
18.4.6 | 92983 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #25 mm² | m | 196.5 | 14.06 | 17.8351 | 3504.5991
18.4.7 | 92987 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #50 mm² | m | 607.2 | 26.46 | 33.5645 | 20380.3705
18.4.8 | 92991 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #95 mm² | m | 59.8 | 47.33 | 60.0381 | 3590.2787
18.4.9 | 92995 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #150 mm² | m | 184.3 | 74.95 | 95.0741 | 17522.152
18.5 |  |  | ELETROCALHAS
18.5.1 | 40109 | DEINFRA | Eletrocalha lisa tipo U 150x75mm com tampa, inclusive conexões | m | 86.1 | 91.5 | 116.0677 | 9993.4333
18.6 |  |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS
18.6.1 | 91996 | SINAPI | Tomada universal, 10A, cor branca, completa | un | 143 | 27.55 | 34.9472 | 4997.446
18.6.2 | 91997 | SINAPI | Tomada universal, 20A, cor branca, completa | un | 34 | 29.48 | 37.3954 | 1271.4429
18.6.3 | 92002 | SINAPI | Tomada dupla 10A, completa | un | 6 | 38.42 | 48.7358 | 292.4146
18.6.4 | 92023 | SINAPI | Interruptor 1 tecla simples e tomada | un | 37 | 40.88 | 51.8563 | 1918.6824
18.6.5 | 92027 | SINAPI | Interruptor 2 teclas simples e tomada | un | 4 | 54.26 | 68.8288 | 275.3152
18.6.6 | 92023 | SINAPI | Interruptor 1 tecla paralela e tomada | un | 15 | 40.88 | 51.8563 | 777.8442
18.6.7 | 91953 | SINAPI | Interruptor 1 tecla simples | un | 11 | 23.02 | 29.2009 | 321.2096
18.6.8 | 91959 | SINAPI | Interruptor 2 teclas simples | un | 4 | 36.4 | 46.1734 | 184.6936
18.6.9 | 91967 | SINAPI | Interruptor 3 teclas simples | un | 1 | 49.78 | 63.1459 | 63.1459
18.6.10 | 91996 | SINAPI | Módulo de saída de fio (para chuveiro) | un | 12 | 27.55 | 34.9472 | 419.3661
18.6.11 | 73953/008 | SINAPI | Luminárias sobrepor 2x36W completa | un | 8 | 177.96 | 225.7423 | 1805.9381
18.6.12 | 97587 | SINAPI | Luminárias embutir 2x16W completa | un | 18 | 130.9 | 166.0466 | 2988.8397
18.6.13 | 43682 | DEINFRA | Luminárias embutir 2x36W completa | un | 102 | 296.23 | 375.7678 | 38328.311
18.6.14 | I21.05.10.05.0078 | IPPUJ | Luminária com aletas embutir 2x36 completa | un | 40 | 122.24 | 155.0614 | 6202.4576
18.6.15 |  | MERCADO | Luminária de piso, com lâmpada vapor metálico 70W | un | 9 | 120.81 | 153.2475 | 1379.2274
18.6.16 |  | MERCADO | Projetor com lâmpada de vapor metálico 150W | un | 4 | 475.1 | 602.6644 | 2410.6574
18.6.17 | C10.76.10.60.164 | IPPUJ | Projetor com lâmpada de vapor metálico 250W | un | 1 | 271.81 | 344.791 | 344.791
18.6.18 |  | MERCADO | Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60W | un | 16 | 52.1 | 66.0888 | 1057.4216
[6 empty] | Subtotal |  | 209944.498
19 |  |  | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO
19.1 | 89446 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões | m | 120.3 | 3.63 | 4.6047 | 553.94
19.2 | 89485 | SINAPI | Joelho 45 - 25mm, fornecimento e instalação | un | 23 | 3.55 | 4.5032 | 103.573
19.3 | 89866 | SINAPI | Joelho 90 - 25mm, fornecimento e instalação | un | 28 | 3.55 | 4.5032 | 126.0889
19.4 | 89869 | SINAPI | Tê 25mm, fornecimento e instalação | un | 6 | 5.5 | 6.9768 | 41.8605
[6 empty] | Subtotal |  | 825.4624
20 |  |  | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA
20.1 |  |  | EQUIPAMENTOS PASSIVOS
20.1.1 |  | MERCADO | Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6 | un | 3 | 481.15 | 610.3388 | 1831.0163
20.1.2 |  | MERCADO | Switch de 48 portas | un | 1 | 517.31 | 656.2077 | 656.2077
20.1.3 |  | MERCADO | Guias de cabos simples | un | 2 | 21.1 | 26.7654 | 53.5307
20.1.4 |  | MERCADO | Guia de Cabos Vertical, fechado | un | 1 | 21.1 | 26.7654 | 26.7654
20.1.5 |  | MERCADO | Guia de Cabos Vertical | un | 2 | 21.1 | 26.7654 | 53.5307
20.1.6 |  | MERCADO | Guia de Cabos Superior, fechado | un | 1 | 21.1 | 26.7654 | 26.7654
20.1.7 |  | MERCADO | Anel organizador de cabos | un | 2 | 7.78 | 9.8689 | 19.7379
20.1.8 | I21.35.05.05.0005 | IPPUJ | Bandeja deslizante perfurada | un | 2 | 64.97 | 82.4144 | 164.8289
20.1.9 | C10.76.50.05.016 | IPPUJ | Mini-rack de parede 19" x 5u x 370mm | un | 1 | 871.27 | 1105.206 | 1105.206
20.1.10 |  | MERCADO | Access Point Wireless 2.4 GHz - 300Mpbs - fornecimento e instalação | un | 2 | 185.48 | 235.2814 | 470.5628
20.2 |  |  | CABOS EM PAR TRANÇADOS
20.2.1 | 40025 | DEINFRA | Cabo UTP -6 (24AWG) | m | 1258.9 | 8.87 | 11.2516 | 14164.6329
20.2.2 |  | MERCADO | Cabo coaxial | m | 171.65 | 7 | 8.8795 | 1524.1662
20.2.3 |  | MERCADO | Cabos de conexões – Patch cord categoria 6 - 2,5 metros | un | 28 | 13 | 16.4905 | 461.734
20.3 |  |  | TOMADAS
20.3.1 | C10.76.50.05.061 | IPPUJ | Tomada de embutir RJ-45 com 1 módulo | un | 28 | 28.58 | 36.2537 | 1015.1044
20.3.2 | C10.76.40.20.005 | IPPUJ | Tomada completa TV/SAT | un | 14 | 12.83 | 16.2749 | 227.848
20.3.3 |  | MERCADO | Conector emenda para cabo coaxial | un | 16 | 15.47 | 19.6237 | 313.9791
20.4 |  |  | CAIXAS E ACESSÓRIOS
20.4.1 | 83446 | SINAPI | Caixa de passagem em alvenaria 30x30x30 com tampa de ferro fundido | un | 5 | 144.01 | 182.6767 | 913.3834
20.4.2 | 83370 | SINAPI | Caixa de passagem em PVC ou ferro de embutir no teto 30x30x12 | un | 2 | 192.15 | 243.7423 | 487.4846
20.4.3 | 91940 | SINAPI | Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação | un | 42 | 12.91 | 16.3763 | 687.8061
20.5 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
20.5.1 | 91834 | SINAPI | Eletroduto PVC flexivel 3/4", inclusive conexões | m | 214.15 | 6.27 | 7.9535 | 1703.241
20.5.2 | 91836 | SINAPI | Eletroduto PVC flexivel 1", inclusive conexões | m | 48.3 | 8.14 | 10.3256 | 498.726
20.5.3 | 91869 | SINAPI | Eletroduto PVC rigido roscavel 1.1/4", inclusive conexões | m | 4.2 | 11.87 | 15.0571 | 63.2398
20.5.4 | 93009 | SINAPI | Eletroduto PVC rigido roscavel 2", inclusive conexões | m | 22.5 | 15.48 | 19.6364 | 441.8185
20.5.5 | 40107 | DEINFRA | Eletrocalha lisa com tampa 100 x 50 mm, inclusive conexões | m | 63.3 | 66.6 | 84.4821 | 5347.7169
[6 empty] | Subtotal |  | 32259.0326
21 |  |  | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA
21.1 |  | MERCADO | Coifa de Centro em Aço Inox de 1500x1000x600 | un | 1 | 1788.75 | 2269.0294 | 2269.0294
21.2 |  | MERCADO | Duto de ligação 1000 X 0.80mm | un | 3.2 | 206.3 | 261.6916 | 837.413
21.3 |  | MERCADO | Chapéu chines em aluminio | un | 1 | 54.9 | 69.6406 | 69.6406
21.4 |  | MERCADO | Exaustor axial interno vazão 40m³/min. | un | 1 | 169.1 | 214.5033 | 214.5033
21.5 |  | MERCADO | Exaustor mecânico para banheiro 80m3/h com duto flexível - kit | un | 4 | 153.65 | 194.905 | 779.6201
[6 empty] | Subtotal |  | 4170.2064
22 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
22.1 | C10.76.10.95.030 | IPPUJ | Pára-raios tipo Franklin em aço inox 3 pontas em haste de 3 m. x 1.1/2" tipo simples | un | 3 | 96.86 | 122.8669 | 368.6007
22.2 | I21.25.05.05.1000 | IPPUJ | Vergalhão CA - 25 # 10 mm2 | m | 154 | 5.2 | 6.5962 | 1015.8148
22.3 | 73782/2 | SINAPI | Conector mini-gar em bronze estanhado | un | 16 | 36.32 | 46.0719 | 737.1507
22.4 | 43572 | DEINFRA | Abraçadeira-guia reforçada 2" | un | 4 | 45.17 | 57.2981 | 229.1926
22.5 | 72262 | SINAPI | Clips galvanizado | un | 48 | 16.88 | 21.4123 | 1027.7894
22.6 |  | MERCADO | Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento, expessura 6 mm | un | 1 | 279.33 | 354.3301 | 354.3301
22.7 | 79480 | SINAPI | Escavação de vala para aterramento | m³ | 43.95 | 2.02 | 2.5624 | 112.6162
22.8 | 96985 | SINAPI | Haste tipo coopperweld 5/8" x 2,40m. | un | 16 | 37.89 | 48.0635 | 769.0154
22.9 | 72251 | SINAPI | Cabo de cobre nu 16 mm2 | m | 65 | 12.8 | 16.2368 | 1055.392
22.10 | 72253 | SINAPI | Cabo de cobre nu 35mm² | m | 16 | 24.33 | 30.8626 | 493.8017
22.11 | 72254 | SINAPI | Cabo de cobre nu 50mm² | m | 308 | 34.67 | 43.9789 | 13545.4997
22.12 |  | MERCADO | Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de ferro fundido,conforme detalhe no projeto | un | 16 | 49.13 | 62.3214 | 997.1425
[6 empty] | Subtotal |  | 20706.3458
23 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
23.1 |  |  | GERAIS
23.1.1 | C0864 | SINAPI | Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 7m (3mx2" + 4mx1 1/2") | un | 1 | 2313.6 | 2934.8016 | 2934.8016
23.1.2 | C10.72.19.20.006 | IPPUJ | Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto | m | 64.63 | 247.33 | 313.7381 | 20276.8937
23.1.3 | C10.72.19.10.042 | IPPUJ | Prateleira,acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto | m | 50 | 71.09 | 90.1777 | 4508.8832
23.1.4 | C10.80.10.05.005 | IPPUJ | Prateleiras e escaninhos em mdf | m | 51.18 | 235.38 | 298.5795 | 15281.3003
23.1.5 | 42859 | DEINFRA | Bancos de concreto | m² | 8.64 | 264.74 | 335.8227 | 2901.508
23.1.6 | 43903 | DEINFRA | Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira | m | 144.95 | 105.6 | 133.9536 | 19416.5743
23.1.7 | 86958 | SINAPI | Mão francesa metálica para apoio das pratelerias e bancadas | un | 223 | 24.55 | 31.1417 | 6944.5935
23.1.8 | I10.99.05.15.337 | IPPUJ | Fita adesiva antiderrapante 50mm para degraus dos banheiros | un | 2 | 3.29 | 4.1734 | 8.3467
23.2 |  |  | CAIXA DÁGUA - 30.000L
23.2.1 |  | MERCADO | Alça de içamento | un | 2 | 202.7 | 257.1249 | 514.2499
23.2.2 |  | MERCADO | Suporte de luz piloto | un | 1 | 127.6 | 161.8606 | 161.8606
23.2.3 |  | MERCADO | Suporte para cinto de segurança | un | 1 | 256.35 | 325.18 | 325.18
23.2.4 |  | MERCADO | Suporte para Pára-raio | un | 1 | 213.45 | 270.7613 | 270.7613
23.2.5 | 73665 | SINAPI | Escada interna e externa tipo marinheiro, inclusive pintura | m | 9 | 58.1 | 73.6998 | 663.2986
23.2.6 | 84863 | SINAPI | Guarda corpo de 1,0m de altura | m | 6.97 | 100.1 | 126.9768 | 885.0286
23.2.7 |  | MERCADO | Chapa de aço carbono de alta resistência a corrosão e de qualidade estrutural e solda interna e externa, para confecção do reservatorioconforme projeto | kg | 1702.3 | 4 | 5.074 | 8637.4702
23.2.8 |  | MERCADO | Sistema de ancoragem com 6 nichos, conforme projeto | un | 1 | 458.2 | 581.2267 | 581.2267
23.2.9 | 73656 | SINAPI | Preparo de superfície: jateamento abrasivo ao metal branco (interno e externo), padrão AS 3. | m² | 145.76 | 12.86 | 16.3129 | 2377.7698
23.2.10 | 79460 | SINAPI | Acabamento interno: duas demãos de espessura seca de primer Epóxi | m² | 69.08 | 38.9 | 49.3446 | 3408.7284
23.2.11 | 79460 | SINAPI | Acabamento externo: uma demão de espessura seca de primer Epóxi | m² | 69.08 | 38.9 | 49.3446 | 3408.7284
23.2.13 | C10.56.25.05.025 | IPPUJ | Pintura Externa: uma demão de poliuretano na cor amarelo | m² | 69.08 | 14.71 | 18.6596 | 1289.0076
[6 empty] | Subtotal |  | 94796.2117
24 |  |  | SERVIÇOS FINAIS
24.1 | 9537 | SINAPI | Limpeza de obra | m² | 1514.3 | 2.14 | 2.7146 | 4110.7036
24.2 | 74209/1 | SINAPI | Placa de inauguração em chapa de aço galvanizado 0,47x0,57m | m² | 0.27 | 314.24 | 398.6134 | 107.6256
[6 empty] | Subtotal |  | 4218.3293
[6 empty] | Valor TOTAL com BDI |  | 3004746.0497
Tabelas de Referencia
SINAPI 04/2018
DEINFRA 2016
IPPUJ - DEZEMBRO/2015
1 - Esta planilha orçamentária refere-se ao projeto básico do Programa Proinfância Tipo 1. Os quantitativos são estimados com o objetivo de estabelecer um valor de referência. O orçamento final deverá ser realizado pelo ente federado, com base no projeto executivo. Considera-se projeto executivo aquele cuja elaboração se dá ao final do estabelecimento das fundações adequadas ao solo do local onde o projeto será edificado, bem como outros ajustes que se fizerem necessários.
2 - Este orçamento de projeto básico está em conformidade com o disposto na Resolução do CONFEA nº 361 de 10 de dezembro de 1991, alínea f.
3 - Após a elaboração da nova planilha orçamentária, baseada no projeto executivo, a ART correspondente deverá ser emitida.
RICARDO PAULO BERNANDINO DUARTE - CREA SC 108714-9
Note on E520: jessica.machado: O valor obtido é resultado do custo unitário com o acréscimo do IPCA. Este custo unitário foi retirado do FNDE
Note on E521: jessica.machado: O valor obtido é resultado do custo unitário com o acréscimo do IPCA. Este custo unitário foi retirado do FNDE
Note on E536: jessica.machado: O valor obtido é resultado do custo unitário com o acréscimo do IPCA. Este custo unitário foi retirado do FNDE
Note on E537: jessica.machado: O valor obtido é resultado do custo unitário com o acréscimo do IPCA. Este custo unitário foi retirado do FNDE
Note on E538: jessica.machado: O valor obtido é resultado do custo unitário com o acréscimo do IPCA. Este custo unitário foi retirado do FNDE
Note on E539: jessica.machado: O valor obtido é resultado do custo unitário com o acréscimo do IPCA. Este custo unitário foi retirado do FNDE
Note on E540: jessica.machado: O valor obtido é resultado do custo unitário com o acréscimo do IPCA. Este custo unitário foi retirado do FNDE
Note on E590: jessica.machado: O valor obtido é resultado do custo unitário com o acréscimo do IPCA. Este custo unitário foi retirado do FNDE
Note on E599: jessica.machado: O valor obtido é resultado do custo unitário com o acréscimo do IPCA. Este custo unitário foi retirado do FNDE
Note on E600: jessica.machado: O valor obtido é resultado do custo unitário com o acréscimo do IPCA. Este custo unitário foi retirado do FNDE
Note on E601: jessica.machado: O valor obtido é resultado do custo unitário com o acréscimo do IPCA. Este custo unitário foi retirado do FNDE
Note on E602: jessica.machado: O valor obtido é resultado do custo unitário com o acréscimo do IPCA. Este custo unitário foi retirado do FNDE
Note on E605: jessica.machado: O valor obtido é resultado do custo unitário com o acréscimo do IPCA. Este custo unitário foi retirado do FNDE
Note on E606: jessica.machado: O valor obtido é resultado do custo unitário com o acréscimo do IPCA. Este custo unitário foi retirado do FNDE

## Composição
CPU - 01
C35.12.15.05.035 | IPPUJ | Execução e forn. de passeio c/ guia em piso podotatil, sobre argamassa de cimento e areia traço 1:3, incluindo preparação de caixa, pequenas extensões. |  | m²
Com base na informação acima, foi cotado o próximo item:
10.1.8 | C4623 | CUP | Piso podotátil de alerta e direcional em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento) | m² | 305.68
10.1.8.1 | 40061 | DEINFRA | Piso Podotátil borracha sint. 10mm apl. c/argamassa uso externo | m | 138.01
10.1.8.2 | I05.10.10.05.005 | IPPUJ | Cimento Portland CPII-E-32 (resistência: 32,00 MPa) | kg | 0.52
10.1.8.3 | I05.15.05.05.010 | IPPUJ | Areia lavada média | m² | 57
10.1.8.4 | I05.15.05.05.020 | IPPUJ | Brita 2 | m² | 70
10.1.8.5 | I25.05.05.05.065 | IPPUJ | Calceteiro | h | 13.92
10.1.8.6 | I25.05.05.05.190 | IPPUJ | Servente | h | 10.68
10.1.8.7 | I30.05.05.05.075 | IPPUJ | Compactador de placa | h | 15.55
CPU - 02
O valor dos coeficientes utilizados para a mão de obra e materiais do envelope de concreto foram retirados do CEINFRA com o código C1250 porém com os preços do SINAPI
16.4 |  | CPU | Envelope de concreto para proteção de tubo enterrado, espessura 3cm | m | 86.2632
16.4.1 | 42583 | DEINFRA | Escavação manual ate 1,00m | m³ | 39.43
16.4.2 |  |  | Envelope de concreto p/ proteção de tubo pvc enterrado
16.4.2.1 | 370 | SINAPI | Areia média | m³ | 0.99
16.4.2.2 | 4721 | SINAPI | Pedra britada n.1 | m³ | 1.38
16.4.2.3 | 1379 | SINAPI | Cimento Portland composto CP ¦¦¦-32 | kg | 3.6641
16.4.2.4 | 4750 | SINAPI | Pedreiro | h | 1.9656
16.4.2.5 | 6111 | SINAPI | Servente | h | 4.5435
16.4.3 | 96995 | SINAPI | Reaterro apiloado de vala com material da obra | m³ | 34.29
CPU - 03
6.1.2 |  | CPU | Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com veneziana, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias | un | 951.08
6.1.2.1 | 91335 | SINAPI | Kit de porta de madeira tipo veneziana, padrão popular, 80x210cm, espessura de 3cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação da batente - fornecimento e instalação. | un | 811.36
6.1.2.2 | 42675 | DEINFRA | Fechadura para porta externa | un | 139.72
CPU - 04
Composição do preço unitário da porta de alumínio de abrir tipo veneziana
| SINAPI | 91335 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | m² | Coeficiente
| INSUMO | 142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS | 310 ml | 0.8829
| INSUMO | 7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UM | 4.8166
| INSUMO | 36888 | GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE | m | 6.8504
| INSUMO | 39025 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM | um | 0.5473
| COMPOSIÇÃO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.3826
| COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.191
| INSUMO | 39025 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM | um | 1166.48
Com a composição acima, as seguintes portas: PA1, PA2 E PA3 foram cotadas.
O valor das portas PA1 E PA3 foram calculados proporcionalmente com base no valor da porta PA2 e multiplicado pelo seu devido coeficiente
CPU - 4.1
6.3.1 |  | CPU | Porta de abrir - PA1 - 100x210CM em chapa de alumínio com veneziana e vidro mini boreal- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro | m² | 919.4581
6.3.1.1 | 91341 | SINAPI | Porta de abrir - PA1 - 100x210CM em chapa de alumínio com veneziana com guarnição, fixação com parafusos/ fornecimento e instalação | m² | 798.0181
6.3.1.2 | 42715 | DEINFRA | Vidro mini-boreal 3mm colocado | m² | 121.44
CPU - 4.1.2
6.3.2 |  | CPU | Porta de abrir - PA2 - 80x210 em chapa de alumínio com veneziana e vidro mini boreal- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro | m² | 874.37
6.3.2.1 | 91341 | SINAPI | Porta de abrir - PA2 - 80x210 em chapa de alumínio com veneziana com guarnição, fixação com parafusos/ fornecimento e instalação | m² | 752.93
6.3.2.2 | 42715 | DEINFRA | Vidro mini-boreal 3mm colocado | m² | 121.44
CPU - 4.1.3
6.3.3 |  | CPU | Porta de abrir - PA3 - 160x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro | m² | 1398.269
6.3.3.1 | 91341 | SINAPI | Porta de abrir - PA3 - 160x210 em chapa de alumínio com veneziana com guarnição, fixação com parafusos/ fornecimento e instalação | m² | 1276.829
6.3.3.2 | 42715 | DEINFRA | Vidro mini-boreal 3mm colocado | m² | 121.44
MERCADO
Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm
Opção 01:
Preço médio: R$ 9,20
Casa&construção: R$ 9,90
Opção 02:
Lojas Americanas: R$ 8,50
MERCADO
Ralo linear 50cm
Opção 01:
Preço médio: R$64,99
Lojas Americanas: R$ 59,98
Opção 02:
Casa&construção: R$ 69,99
MERCADO
Válvula de descarga com acionamento por alavanca
Preço médio: 112,75
Opção 01:
Lojas Americanas: R$ 105,50
Opção 02:
Casa&construção: R$ 119,99
MERCADO
Válvula de descarga com duplo acionamento
Valor médio: R$277,50
Opção 01:
Casa&construção: R$:249,99
Opção 02:
Lojas Americanas: R$ 305,00
MERCADO
Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm, Burigotto ou equivalente
Preço médio: R$ 50,95
Opção 01:
Loja Magazineluiza
Valor: R$ 49,98
Opção 02:
Loja Alôbebê: R$ 51,90
MERCADO
Cadeira Articulada para banho
Opção:
Phd Barras: R$ 796,00
MERCADO
Chave para conexão de mangueira tipo stroz engate rápido - dupla 1 1/2" x 1 1/2"
Valor médio: 8,26
Opção 01:
Aerotexextintores: R$ 8,62
Opção 02:
Hidrantex: R$ 7,90
MERCADO
União ferro galvanizado
Opção 01:
Acquafort: R$ 59,52
MERCADO
Bomba hidráulica de 3cv
Valor médio: 890,75
Opção 01:
Meritocomercial: R$ 888,95
Opção 02:
Palácio das Ferramentas: R$ 892,50
MERCADO
Central de alarme
Valor médio:159, 60
Opção 01:
Loja Zikoshop: R$ 167,31
Opção 02:
Lojas Americanas: R$ 151,90
MERCADO
Alarme sonoro/visual com acionador manual
Valor médio:62,05
Opção 01:
Loja Upper seg: R$ 66,41
Opção 02:
Loja Acquafort: R$ 57,71
MERCADO
Placa de sinalização em PVC, fotoluminescente
Valor médio: R$10,02
Opção 01:
Lojas Americanas: R$ 6,45
Opção 02:
Loja Dutra Máquinas: R$ 13,59
MERCADO
Interruptor bipolar DR - 100A
Valor médio: R$133,00
Opção 01:
Loja eletrotécnica Vera Cruz: R$ 176,00
Opção 02:
Lojas Americanas: 90,00
MERCADO
Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 40KA
Valor médio:
Opção 01:
Loja Santil: R$ 56,45
MERCADO
Guia de cabos simples
Valor médio: 19,90
Opção 01:
Loja Dreamshop: R$ 19,90
Opção 02:
Lojas Americanas: R$ 19,90
MERCADO
Caixa de equalização de potências
Valor medio: R$ 240,40
Opção 01:
Loja elétrica: R$ 279,33
Opção 02:
Caixa equalização 200x200x90
Loja Zeus (via telefone): R$ 201,80
MERCADO
Access Point Wireless 2.4 GHz - 300Mpbs
Valor médio: 185,48
Opção 01:
Lojas Americanas: R$185,48
Opção 02:
Loja Submarino: 185,48
MERCADO
Cabos de conexões – Patch cord categoria 6 - 2,5 metros
Valor médio: R$13,00
Opção 01:
Loja Cirilos Cabos: R$ 15,00
Opção 02:
Lojas Ion Cabos: R$ 11,00
MERCADO
Conector Emenda para cabo axial
Valor médio:
Opção 01:
Loja Gimawa: R$ 15,47
MERCADO
Suporte de luz piloto
Opção 01:
Confraria da escala: R$ 4,00
MERCADO
Regulador primeiro estágio com manômetro
Loja Zeus (via telefone):
50 kg = R$ 390,00
30 kg = R$ 250,00
MERCADO
Cuba Industrial de aço inoxidável 60x50x40cm
Opção 01:
Loja Hidronox: R$ 608,00
MERCADO
Dispositivo de proteção contra surto
Valor médio: R$161,10
Opção 01:
Lojas Americanas: R$ 137,30
Opção 02:
Lojas Magazine Luiza: R$ 184,90
MERCADO
Bucha de redução soldável curta 110mm x 85mm
Valor médio: R$ 55,30
Opção 01:
Loja Walmart: R$ 58,11
Opção 02:
Lojas Marson: R$ 52,44
MERCADO
Exaustor Axial Interno
Valor médio:
Opção 01:
Loja Dutra máquinas: R$ 169,10
MERCADO
Chapéu chinês para coifa
Opção 01:
Loja Leroy Merlin: R$ 54,90
MERCADO
Anel organizador para cabos
Opção:
Lojas DX: R$ 7,78

## cronograma padrão tipo 1
Ministério da Educação
PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
Obra: Projeto Padrão FNDE - Tipo 1 - CDI GASPAR MIRIM
Município: GASPAR - SC
Endereço: Rua Fernando Krauss
Planejamento
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R$) | % ITEM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 49598.8792 |  | 100%
49598.8792
2 | MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES | 33513.1233 |  | 15% | 85%
|  |  |  | 5026.9685 | 28486.1548
3 | FUNDAÇÕES | 598823.4861 |  |  | 70% | 30%
[5 empty] | 419176.4403 | 179647.0458
4 | SUPERESTRUTURA | 179700.4481 |  |  | 10% | 70% | 20%
[5 empty] | 17970.0448 | 125790.3137 | 35940.0896
5 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) | 122249.3563 |  |  |  | 15% | 40% | 45%
[6 empty] | 18337.4034 | 48899.7425 | 55012.2103
6 | ESQUADRIAS | 370073.349 | [5 empty] | 10% | 40% | 30% | 20%
[7 empty] | 0 | 37007.3349 | 148029.3396 | 111022.0047 | 74014.6698
7 | SISTEMAS DE COBERTURA | 332208.4264 |  |  |  | 25% | 35% | 25% | 15%
[6 empty] | 83052.1066 | 116272.9492 | 83052.1066 | 49831.264
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 18229.5513 |  |  |  | 100%
18229.5513
9 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | 314505.8527 |  |  |  |  | 15% | 20% | 20% | 20% | 20% | 5%
[7 empty] | 47175.8779 | 62901.1705 | 62901.1705 | 62901.1705 | 62901.1705 | 15725.2926
10 | SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) | 195625.8803 |  |  |  |  | 15% | 15% | 25% | 20% | 25%
[7 empty] | 29343.882 | 29343.882 | 48906.4701 | 39125.1761 | 48906.4701
11 | PINTURA | 196193.7463 | [7 empty] | 30% | 25% | 40% | 5%
[10 empty] | 58858.1239 | 49048.4366 | 78477.4985 | 9809.6873
12 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 40054.8283 |  |  |  |  | 10% | 20% | 30% | 20% | 10% | 10%
[7 empty] | 4005.4828 | 8010.9657 | 12016.4485 | 8010.9657 | 4005.4828 | 400548%
13 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 16925.3291 | [5 empty] | 20% | 20% | 30% | 25% | 5%
[8 empty] | 3385.0658 | 3385.0658 | 5077.5987 | 4231.3323 | 846.2665
14 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 47714.8178 |  |  |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
[7 empty] | 9542.9636 | 9542.9636 | 9542.9636 | 9542.9636 | 9542.9636
15 | LOUÇAS E METAIS | 58513.7257 | [6 empty] | 10% | 20% | 30% | 40%
[9 empty] | 5851.3726 | 11702.7451 | 17554.1177 | 23405.4903
16 | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL | 19821.9428 |  |  |  |  | 30% | 30% |  |  | 20% | 20%
[7 empty] | 5946.5828 | 5946.5828 |  |  | 3964.3886 | 3964.3886
17 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 44073.2207 |  |  |  |  | 5% | 10% | 10% | 20% | 30% | 25%
[7 empty] | 2203.661 | 4407.3221 | 4407.3221 | 8814.6441 | 13221.9662 | 11018.3052
18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 209944.498 |  |  |  |  | 5% | 5% | 10% | 20% | 25% | 25% | 10%
[7 empty] | 10497.2249 | 10497.2249 | 20994.4498 | 41988.8996 | 52486.1245 | 52486.1245 | 20994.4498
19 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | 825.4624 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 80%
[8 empty] | 165.0925 |  |  |  | 660.3699
20 | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA | 32259.0326 | [7 empty] | 20% | 30% | 30% | 20%
[10 empty] | 6451.8065 | 9677.7098 | 9677.7098 | 6451.8065
21 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | 4170.2064 | [10 empty] | 100%
4170.2064
22 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESC. ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 20706.3458 |  |  | 15% | 10% |  |  |  | 30% | 20% | 15% | 10%
[5 empty] | 3105.9519 | 2070.6346 |  |  |  | 6211.9037 | 4141.2692 | 3105.9519 | 2070.6346
23 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 94796.2117 |  | 15% | 25% | [5 empty] | 15% | 30% | 15%
|  |  |  | 14219.4318 | 23699.0529 | [5 empty] | 14219.4318 | 28438.8635 | 14219.4318
24 | SERVIÇOS FINAIS | 4218.3293 | [9 empty] | 40% | 60%
[12 empty] | 1687.3317 | 2530.9976
Valores totais |  | 3004746.0497 | 0% | 68845.2795 | 492437.6447 | 427127.0555 | 309828.4565 | 309271.9217 | 365865.8665 | 369708.0023 | 367915.5333 | 233499.0757 | 60247.214

## Plan1
Calculo Aço Projeto estrutural (blocos, colarinhos, baldrames e lajes piso)
| Bloco 1 | Passagem | Bloco 2 | Total | Castelo | GLP | Cerca | Total
Estacas | 32 | 11 | 73 | 116 | 9 |  |  | 241 | unid | Calculo de Quantidade de Estacas
[8 empty] | 0 |  | Profundidade | 14.5
Concreto C25 | [7 empty] | 0 |  | Total Blocos e passagem | 1682
Blocos | 8.21 | 1.22 | 8.21 | 17.64 |  |  |  | 35.28 |  | Total Castelo | 130.5
Colarinhos |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Vigas B |  | 4.92 |  | 4.92 |  |  |  | 9.84
Lajes |  |  |  | 0 | 7.8 |  |  | 7.8
| 8.21 | 6.14 | 8.21 | 22.56 |  |  |  | 293.92
Concreto C30 | [7 empty] | 0
Blocos | 1.45 |  | 1.45 | 2.9 |  |  |  | 5.8
Colarinhos |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Vigas B | 21.2 |  | 26.25 | 47.45 |  |  |  | 94.9
Lajes | 66.24 |  | 54.08 | 120.32 |  |  |  | 240.64
| 88.89 | 0 | 81.78 | 170.67 |  |  |  | 341.34
Aço CA60
Blocos | 16.7 | 23.4 | 16.7 | 56.8 |  |  |  | 113.6
Colarinhos | [7 empty] | 0
Vigas B | [7 empty] | 0
Lajes | [7 empty] | 0
| 16.7 | 23.4 | 16.7 | 56.8 |  |  |  | 113.6
Aço CA50
Blocos | 653 | 31 | 653 | 1337 |  |  |  | 2674
Colarinhos |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Vigas B | 4425.5 | 442.7 | 4302.9 | 9171.1 |  |  |  | 18342.2
Lajes | 6046.6 |  | 3599.2 | 9645.8 |  |  |  | 19291.6
| 11125.1 | 473.7 | 8555.1 | 20153.9 |  |  |  | 40307.8
Forma
Blocos | 95.27 | 12.2 | 95.27 | 202.74 |  |  |  | 405.48
Colarinhos |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Vigas B | 342.2 | 77.88 | 441.17 | 861.25 |  |  |  | 1722.5
Lajes | 477.02 |  | 311.79 | 788.81 |  |  |  | 1577.62
| 914.49 | 90.08 | 848.23 | 1852.8 |  |  |  | 3705.6
Lajes pré
13 | 261.46 | 107.6 | 455.63 | 824.69 |  |  |  | 824.69